Преобразователи расхода и счетчики жидкости (на 2 стр.)

| № Госреестра | Наименование СИ | Тип СИ | Применение | Изготовитель | Срок сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15201-05 | Расходомеры массовые | Promass | Расходомеры предназначены для измерений массового и объемного расхода, массы, объема, плотности и температуры жидкостей, газов, растворов, масел, пульпы и т.п., применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и в автономном режиме: в нефтеперерабатывающей, химической, фармацевтической, пищевой, алкогольной, молочной и других отраслях промышленности при учетно-расчетных и технологических операциях. Ду, мм, 1…250;. Диапазон расходов, т/ч - 0,002...2200; Погрешность (массовый расход и масса жидкости) -±0,15...0,5 % . | Endress+Hauser GmbH+Co.KG, Германия | 01.08.2010 |
| 15201-07 | Расходомеры массовые | Promass | Расходомеры предназначены для измерений массового и объемного расхода, массы, объема, плотности и температуры жидкостей, газов, растворов, масел, пульпы и т.п., применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и в автономном режиме: в нефтеперерабатывающей, химической, фармацевтической, пищевой, алкогольной, молочной и других отраслях промышленности при учетно-расчетных и технологических операциях. Ду, мм, 1…250; Диапазон расходов, т/ч – 0,002…2200; Погрешность (массовый расход и масса жидкости) - ±0,15…0,35 % . | Endress+Hauser Flowtec AG, Швейцария | 01.09.2012 |
| 26031-03 | Расходомеры- счетчики массовые | "Sitrans F С Massflo", Mass 2100/6000, Mass 1(2)/6000 | Расходомеры предназначены для измерения массового расхода, массы, плотности, температуры, объемного расхода, объема - жидкости или газа, а также процентного содержания фракций в двухкомпонентных растворах. Основные области применения - химическая, пищевая промышленности, энергетика и системы теплоснабжения. Расходомеры применяются при учетно-расчетных и технологических операциях. Ду, мм 1,5…150; Диапазон расходов, т/ч - 0,009...510; Погрешность -±0,15... ±0,25% . | Siemens AG, Германия, Siemens Flow Instruments A/S Дания | 01.12.2008 01.12.2008 |

Преобразователи расхода и счетчики жидкости (продолжение 1)

| № Госреестра | Наименование СИ | Тип СИ | Применение | Изготовитель | Срок сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14589-07 | Расходомеры электро-магнитные | Promag | Расходомеры предназначены для измерений расхода и объема электропроводящих жидкостей с проводимостью более 5 мкСм/см. Расходомеры применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и в автономном режиме в нефтеперерабатывающей, энергетической, целлюлозно-бумажной, химической, фармацевтической, пищевой, алкогольной, молочной, горнодобывающей, металлургической и других отраслях промышленности при учетно-расчетных и технологических операциях. Ду, мм - 2...2000 (H - Гигиеническое исполнение - 2...100); Диапазон расходов, м3/ч - 0,0036…28500 (H - 0,0036..282); Погрешность, % -±0,2... ±0, 5. | Endress+Hauser Flowtec AG, Швейцария | 01.09.2012 |