Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

состояние на 10 ноября 2007 года (на 4 стр.)

| Наименование средств измерений | Системы измерительные АЛКО-1 | Системы измерительные АЛКО-2 | Системы измерительные АЛКО-3 | Комплексы измерительные КСИП-1 | Комплексы измерительные КСИП-2-М | Комплексы измерительные КСИП-2С | Комплексы измерительные КСИП-2В | Комплексы измерительные КСИП-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фирма-изготовитель | ОАО Арзамасский ПЗ | ОАО Арзамасский ПЗ | ОАО Арзамасский ПЗ | ЗАО Экологический центр ЗИХ | ЗАО Экологический центр ЗИХ | ООО "СпиртПрибор-Сервис" | ООО "СпиртПрибор-Сервис" | ООО "СпиртПрибор-Сервис" |
| Номер Госреестра | 20020-07 | 20053-07 | 26520-07 | 19777-06 | 20989-07 | 21655-02 | 21655-02 | 29658-07 |
| Срок действия сертификата | 01.05.2012 | 01.05.2012 | 01.03.2012 | 01.09.2011 | 01.05.2007 | 01.10.2007 | 01.10.2007 | 01.05.2012 |
| Рабочая среда | водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости | водноспиртовые растворы | водноспиртовые растворы | водноспиртовые растворы | водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости | водноспиртовые растворы | винная, ликеро-водочная, алкогольная и сахаросодержащая продукция | водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости |
| Диапазон расходов, м3/ч | 0,12…250 | 0,12…23,04 | 0,18..216 | 0,028..54,3 | 0,1..54 | 0,11…22 | 0,03…85 | 0,003…700 |
| Диапазоны измерения крепости, % | 10…60 исп.1;2 38…75% исп.3 | 30…60 исп.1 38…60 исп.2 | 40…60 85…98 ИКОНЭТ-ВС-П 40…56; 55…70; 90…98 ИРФ-471М | 34…55; 55…71; 90…97 | 5…76 | 35…98; 38…42; 94…98 | 0..45, 45..75 | 36…60; 60…99; |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, % | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,2 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, % | ±0,5 исп.1 (0,2 исп.2;3 | (0,5 исп.1 (0,2 исп.2 | (0,5 исп.1 (0,2 исп.2 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,5; ±0,25 | ±0,5 | +0,1; ±0,25 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, % | (1,5..5 исп.1 (0,8…(2,5 исп.2 (0,8 исп.3 | (1,5…(2,0 исп.1 0,8 исп.2 | (0,8 (1,5 исп.В1 | (0,5 | (4,0 (5…12%) (2,0 (12…25%) (0,8 (25…76%) | ±0,5 | ±0,5 | (0,5 |

Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

состояние на 10 ноября 2007 года (продолжение 1)

| Наименование средств измерений | Системы измерений количества жидкости "Procon" | Аппараты спирто-измеряющие электронные АСИ-1Э, АСИ-1ЭМ | Системы измерений объема этилового спирта СИЭС-01 | Системы измерений объема этилового спирта СИЭС-01М | Системы измерений объема этилового спирта СИЭС-02М | Системы измерительные АБСОЛЮТ | Система информационно-измериельная ИИС-Нефтехимия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фирма-изготовитель | “Stratec Control-Systems GmbH", Германия | ООО "Сенсорис", п. Менделеево | ОАО «Уфаоргсинтез» | ОАО «Уфаоргсинтез» | ОАО «Уфаоргсинтез» | ООО «Инпромтэкс», Москва | ЗАО «Нефтехимия» |
| Номер Госреестра | 17103-00 | 19671-05 | 28988-05 | 32797-06 | 35019-07 | 34569-07 | 35337-07 |
| Срок действия сертификата | 01.01.2006 | 01.12.2010 | Единичный экземпляр | Единичный экземпляр | Единичный экземпляр | 01.05.2012 | Единичный экземпляр |
| Рабочая среда | водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости | водноспиртовые растворы | водноспиртовые растворы | водноспиртовые растворы | водноспиртовые растворы | водноспиртовые растворы, спиртосодержащие жидкости | спирт (в т.ч. денатурированный)и водноспиртовые растворы |
| Диапазон расходов, м3/ч (т/ч) | 1,8…28 | 3,5 | 4...110 | 4...110 | - | 3,6·10-3 … 1000 | 0,1…80 т/ч |
| Диапазоны измерения крепости, % | 2...10; 4...20; 18...50 50...96 | 50…98 | 90...98 | 90...98 | 90...98 | 8…99 | 92…100 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, % | (0,5 | ±0,2 | (0,5 | (0,5 | (0,5 | (0,3 | (0,25 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, % | (0,25; (0,5 | ±0,2 | (0,5 | (0,5 | (0,5 | (0,25 | (0,5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, % | (0,5…(2,5 | (0,5 | (0,5 | (0,5 | (0,5 | (0,5 (75…99%)… …(3,5 (8..14%) | (0,8 |

Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

состояние на 10 ноября 2007 года (продолжение 2)

| Наименование средств измерений | Система измерительная БАКУС1 | Комплексы измерительные автоматизированного учета алкоголя "БАКУС 2006" | Система измерительная БАКУС-ТС | Система измерительная БАКУС-ТР | Система измерительная БАКУС-КиН | Система измерительная БАКУС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фирма-изготовитель | ЗАО "КОМЭНС", г. Москва | ООО "Завод Агрохимпродукт", Тверская обл. | ЗАО "КОМЭНС", г. Москва | ЗАО "КОМЭНС", г. Москва | ЗАО "КОМЭНС", г. Москва | ЗАО "КОМЭНС", г. Москва |
| Номер Госреестра | 34129-07 | 34570-07 | 34706-07 | 34707-07 | 34715-07 | 34716-07 |
| Срок действия сертификата | Единичный экземпляр | 01.05.2012 | Единичный экземпляр. | Единичный экземпляр. | Единичный экземпляр. | 01.05.20012 |
| Рабочая среда | спирт и водноспиртовые растворы | спирт и водноспиртовые растворы | спирт, водноспиртовые растворы | спирт, водноспиртовые растворы | спирт, водноспиртовые растворы, спиртосодержащая продукция | спирт, водноспиртовые растворы, спиртосодержащая продукция |
| Диапазон расходов, т/ч | 1…60 | 0,1…320 | 0,25..70 | 0,4…18 | 10..60 | 0,3…160 |
| Диапазоны измерения крепости, % | 35…99 | 9…99 | 60…99 | 35…45 | 35…99 | 35…99 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, % | (0,35 | (0,4 | (0,35 | (0,35 | (0,35 | (0,35 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, % | (0,25 | (0,2 | (0,25 | (0,25 | (0,25 | (0,25 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, % | (0,5 | (3,0 (9..20% об.), (1,5 (20..35% об.), (0,8 (> 35% об.) | (0,5 | (0,8 | (0,8 | (0,8 |

Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

состояние на 10 ноября 2007 года (продолжение 3)

| Наименование средств измерений | Комплекс измерительный учета алкоголя АЛКОТЕСТ | Система информационно-измерительная учета спирта АСУС | Система измерительная БАКУС-ЛР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фирма-изготовитель | ОО «ПТФ «ЕВРОТЕСТ» г. Санкт-Петербург | ЗАО «РТСофт» г.Черноголовка Московской обл. | ЗАО "КОМЭНС", г. Москва |  |  |  |
| Номер Госреестра | 35414-07 | 35139-07 | 35738-07 |  |  |  |
| Срок действия сертификата | Единичный экземпляр | 01.07.2012 | 01.10.2012 |  |  |  |
| Рабочая среда | Спирт и водноспиртовые растворы | Спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция | Спирт, ликероводочная и коньячная продукция |  |  |  |
| Диапазон расходов, т/ч | 0,2…45 | 0,045..41,5 | 0,3..160 |  |  |  |
| Диапазоны измерения крепости, % | 70..99 | 37..100 | 8..100 |  |  |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, % | (0,5 | (0,25 | (0,3 |  |  |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, % | (0,35 | (0,25 | (0,25 |  |  |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, % | (0,8 | (0,8 | (3,5 ( 8..14% об.), (2,0 (15..25% об.), (1,2 (25..37% об.), (0,8 (38..74% об.), (0,5 (>74% об.) |  |  |  |