Рефрактометры

| Наименование | Тип | Диапазон | Погрешность абсолютная, % об | № ГР | Изготовитель | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рефрактометры | ИРФ-471М | 30..96,6% об. | ПГ 0,2% об | 28596-05 | ГУП ЦКБ «Фотон» | 01.02.2010 |
| Рефрактометры | ИРФ-471 | 30..99,4% об. | ПГ 0,1; 0,2% об. | 20038-00 | ГУП ЦКБ «Фотон» | 01.08.2010 |

Спиртомеры

| Наименование | Тип | Диапазон | Погрешность абсолютная, % об. | № ГР | Изготовитель | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спиртомеры оптические | ИКОНЭТ-МП 1 | 3..60% об. | 0,2% (10…60% об.) 0,25 (3…10% об.) | 19880-07 | ЗАО фирма «Сигма-Оптик ЛТД». ФГУП «ВНИИФТРИ», ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» | 01.09.2012 |
| Спиртомеры оптические | ИКОНЭТ-МП 2 | 60..97% об. | 0,2% |  |  |  |
| Спиртомеры оптические | ИКОНЭТ-МП 3 | 38..75% об. | 0,2% |  |  |  |
| Спиртомеры оптические | ИКОНЭТ-ВС-П 1 | 30..60% об. | 0,2% | 24941-07 | ЗАО фирма «Сигма-Оптик ЛТД». ФГУП «ВНИИФТРИ», ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» | 01.09.2012 |
| Спиртомеры оптические | ИКОНЭТ- ВС-П 2 | 50..97% об. | 0,2% |  |  |  |
| Спиртомеры оптические | ИКОНЭТ- ВС-П 3 | 85..75% об. | 0,2% |  |  |  |